

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

18 сессия 28 созыва

**РЕШЕНИЕ**

от 19 сентября 2018 г. № 28/18-364

**Об установлении для абонентов нормативов**

**водоотведения (сброса) по составу сточных вод**

**на территории Петрозаводского городского округа**

На основании Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения», постановления Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Устава Петрозаводского городского округа Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:

1. Установить для абонентов нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод на территории Петрозаводского городского округа:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Перечень загрязняющих веществ | Норматив допустимой концентрации загрязняющего вещества в составе нормативов водоотведения по составу, мг/дм³ |
| 1 | Аммоний-ион | 23 |
| 2 | Алюминий | 3,3 |
| 3 | БПК полн. | 180 |
| 4 | Взвешенные вещества | 125 |
| 5 | Железо общ. | 4,75 |
| 6 | Кальций | 50 |
| 7 | Кадмий | 0,002 |
| 8 | Магний | 18 |
| 9 | Марганец | 0,15 |
| 10 | Медь | 0,004 |
| 11 | Нефтепродукты | 1,6 |
| 12 | Никель | 0,04 |
| 13 | Ртуть | 0 |
| 14 | Свинец | 0,02 |
| 15 | АПАВ | 2,6 |
| 16 | Сульфаты | 65 |
| 17 | Сухой остаток | 741 |
| 18 | Фенолы | 0,03 |
| 19 | Фосфаты | 2,0 |
| 20 | Хлориды | 96 |
| 21 | Хром общий | 0,2 |
| 22 | Цинк | 0,07 |
| 23 | Сульфиды | 0,001 |

 2. Нефтепродукты допускаются к сбросу в системы водоотведения Петрозаводского городского округа только в растворенном и эмульгированном состоянии.

 3. Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

 4. Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод на территории Петрозаводского городского округа, указанные в пункте 1, устанавливаются в размере, не превышающем соответствующие значения предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде водных объектов культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного водопользования (по минимальному значению ПДК).

 5. Вещества, для которых значение ПДК не установлено, запрещены к сбросу в водоемы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПредседательПетрозаводского городского Совета Г.П. Боднарчук |  | Глава Петрозаводского городского округа  И.Ю. Мирошник |