

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

35 сессия 28 созыва

**РЕШЕНИЕ**

от 2 декабря 2020 г. № 28/35-650

**Об установлении для абонентов**

**нормативов состава сточных вод на территории**

**Петрозаводского городского округа**

На основании Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», обращения АО «ПКС-Водоканал» в адрес Администрации Петрозаводского городского округа, Устава Петрозаводского городского округа Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:

1. Установить нормативы состава сточных вод на территории Петрозаводского городского округа:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Норматив состава сточных вод загрязняющего вещества, мг/дм³ |
| 1 | Взвешенные вещества | 300 |
| 2 | Сухой остаток | 382 |
| 3 | Сульфат-анион (сульфаты) | 59 |
| 4 | Хлорид-анион (хлориды) | 62.5 |
| 5 | Фосфаты (по фосфору) | 3.13 |
| 6 | Аммоний-ион | 36.7 |
| 7 | Нефтепродукты (нефть) | 2.31 |
| 8 | БПК полн. | 340 |
| 9 | Железо | 1.24 |
| 10 | Медь | 0.006 |
| 11 | Никель | 0.010 |
| 12 | Цинк | 0.091 |
| 13 | АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) (АПАВ) | 10 |
| 14 | Фенол, гидроксибензол | 0.057 |
| 15 | Кальций | 32 |
| 16 | Магний | 10 |
| 17 | Алюминий | 2.88 |
| 18 | Марганец | 0.024 |
| 19 | Хром трехвалентный | 0.07 |
| 20 | Хром шестивалентный | 0.02 |
| 21 | Свинец | 0.005 |
| 22 | Ртуть и ее соединения | 0 |
| 23 | Сульфиды | 0 |
| 24 | Кадмий | 0.0005 |

2. Нефтепродукты допускаются к сбросу в системы водоотведения Петрозаводского городского округа только в растворенном и эмульгированном состоянии.

3. Признать утратившим силу Решение Петрозаводского городского Совета от 19.09.2018 № 28/18-364 «Об установлении для абонентов нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод на территории Петрозаводского городского округа».

4. Настоящее Решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| И.о. Председателя  Петрозаводского городского Совета  А.Ю. Ханцевич |  | Глава Петрозаводского  городского округа    И.Ю. Мирошник |