ПРОЕКТ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

_____ сессия _____ созыва

РЕШЕНИЕ

от _________ № _________

Об установлении для абонентов

нормативов состава сточных вод на территории

Петрозаводского городского округа

На основании Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ                         «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений                       в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», обращения АО «ПКС-Водоканал» в адрес Администрации Петрозаводского городского округа, Устава Петрозаводского городского округа Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:

1. Установить для абонентов нормативы состава сточных вод на территории Петрозаводского городского округа:

| № п/п | Наименование вещества | Норматив состава сточных вод (Нс), мг/дм3 (мг O2/дм3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 300 |
| 2 | БПК 5 | 300 |
| 3 | ХПК | 500 |
| 4 | Аммоний-ион | 25 |
| 5 | Фосфор фосфатов | 12 |
| 6 | Железо | 2.95 |
| 7 | Марганец | 0.024 |
| 8 | Медь | 0.118 |
| 9 | Цинк | 0.229 |
| 10 | Фенол, гидроксибензол | 0.213 |

2. Нефтепродукты допускаются к сбросу в системы водоотведения Петрозаводского городского округа только в растворенном и эмульгированном состоянии.

3. Признать утратившим силу Решение Петрозаводского городского Совета от 02.12.2020 № 28/35-650 «Об установлении для абонентов нормативов состава сточных вод на территории Петрозаводского городского округа».

4. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в официальном сетевом издании органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа «Нормативные правовые акты Петрозаводского городского округа».

| Председатель Петрозаводского городского Совета Н.И. Дрейзис |  | Глава Петрозаводского городского округа И.С. Колыхматова |
| --- | --- | --- |

Проект решения подготовлен комитетом жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа

Лист согласования

к проекту Решения Петрозаводского городского Совета

«Об установлении для абонентов  нормативов состава сточных вод

на территории Петрозаводского городского округа»

| Должность | Дата | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства |  |  | А.А. Алексеев |
| Начальник нормативно-правового управления аппарата Администрации Петрозаводского городского округа |  |  | Ю.В. Ульянова |
| Управляющий делами – заместитель руководителя аппарата Администрации Петрозаводского городского округа |  |  | А.В. Кузик |